## Sheet1
网络主机房防雷安装工程量清单
建设项目名称:漳州电大网络主机房设备雷电防护
建设单位名称:福建广播电视大学漳州分校 | [5 empty] | 单位：元
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 单价 | 合计
1 | 13-886 | 电源第一级保护（大楼总配电柜处） | 台 | 2 | PTT60-420FS
2 | 13-886 | 电源第二级保护（机房分配电盘处） | 台 | 4 | PTT40-420KT
3 | 2-267 | 总等电位箱 | 套 | 4
4 | 2-268 | BVR铜线￠6mm2 | 百米 | 3 | 南平太阳
5 | 2-269 | BVR铜线￠10mm2 | 百米 | 2 | 南平太阳
6 | 2-268 | BVR铜线￠16mm2 | 百米 | 2 | 南平太阳
7 | 2-342 | 压铜接线端子 16mm2以内 | 10个 | 15
8 | 2-2043换1 | 接地端口引入 |  | 4
9 | 2-952 | 接地系统调试 | 处 | 2
工程总造价
设计负责人: 审核: |  |  | 编制: |  | 编制日期: 年 月
备注：1.依据全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表（2002版）
2.以上报价报价期为2个月。
3.一级/二级电源避雷器为英国PAIMAS产品。